## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
UNIDAD DIGITAL DE CONTROL DE BARRA
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Sistema de Protecciones de Líneas y TR de potencia 138 kV, por lo que deben revisarse en conjunto.
UNIDAD DIGITAL DE CONTROL DE BARRA |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | …. | (*)
7 | Características
7.1 | Principio de operación |  | (*)
7.2 | Precisión de tiempo de operación |  | (*)
7.3 | Tiempo máximo de operación a 5 veces el valor de ajuste |  | (*)
7.4 | Número de zonas |  | (*)
7.5 | Número total de circuitos |  | ≥5
7.6 | Provee 100 % de seguridad y confiabilidad durante todas las condiciones operacionales del sistema |  | Requerido
7.7 | Supervisión y protección continua contra apertura de circuito secundario |  | Requerido
7.8 | Enclavamiento en los relés tipo para asegurar la adecuada secuencia de conmutación de los TC |  | Requerido
7.9 | Relés de disparo de bloqueo:
7.9.1 | Cantidad provista para cada zona |  | (*)
7.9.2 | Número de contactos NA y NC para cada relé de bloqueo |  | (*)
7.10 | Supervisión de la protección diferencial |  | Requerido
7.11 | Registrador de eventos |  | Requerido
7.12 | Registrador de perturbaciones |  | Requerido
7.13 | Registrador de los valores de disparo |  | Requerido
7.14 | Autodiagnóstico |  | Requerido
7.15 | Bloques de prueba |  | Requerido
7.16 | Configurada con:
7.16.1 | Protección diferencial de Barras 87B y 86B |  | ≥1
7.16.2 | Relés 51 y 50 |  | ≥1
9 | Garantía | años | 8
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL