## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
SISTEMA CONTRA INCENDIOS
SISTEMA CONTRA INCENDIOS |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Sistema de extinción de incendio alta presión CO2
1.1 | Fabricante |  | (*)
1.2 | Tipo |  | (*)
1.3 | Norma |  | NFPA-12
1.4 | Panel de alarma contraincendios |  | Requerido
1.4.1 | Batería de respaldo de 12 Vcc, ideal para aplaicaciones de sistema contra incendio
1.5 | Detectores automáticos ópticos o de calor |  | Requerido
1.6 | Botón de liberación manual |  | Requerido
1.7 | Alarma combinación de sirena y luz estroboscópica |  | Requerido
1.8 | Gabinete de control |  | Requerido
1.9 | Detectores óptico automáticos de humo y calor |  | Requerido
1.1 | Liberación manual con botón pulsador en cada puerta |  | Requerido
2 | Extinguidores portátiles de agente químico
2.1 | Extinguidores pequeño
2.1.1 | Fabricante |  | (*)
2.1.2 | Modelo / tipo |  | (*)
2.1.3 | Capacidad del agente químico | kg | 6 kg
2.1.4 | Tipo del agente químico |  | CO2
2.1.5 | Peso cargado con agente | kg | (*)
2.1.6 | Altura | mm | (*)
2.1.7 | Ancho | mm | (*)
2.1.8 | Profundidad | mm | (*)
2.2 | Extinguidores mediano
2.2.1 | Fabricante |  | (*)
2.2.2 | Modelo / tipo |  | (*)
2.2.3 | Capacidad del agente químico | kg | 25 kg
2.2.4 | Tipo del agente químico |  | CO2
2.2.5 | Peso cargado con agente | kg | (*)
2.2.6 | Altura | mm | (*)
2.2.7 | Ancho | mm | (*)
2.2.8 | Profundidad | mm | (*)
2.3 | Extinguidores compactos de rueda
2.3.1 | Fabricante |  | (*)
2.3.2 | Modelo / tipo |  | (*)
2.3.3 | Capacidad del agente químico | kg | 50 kg
2.3.4 | Tipo del agente químico |  | CO2
2.3.5 | Peso cargado con agente | kg | (*)
2.3.6 | Altura | mm | (*)
2.3.7 | Ancho | mm | (*)
2.3.8 | Profundidad | mm | (*)
3 | Garantía después de puesta en servicio | años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL