## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
RESISTENCIA 500 OHM- 70 V - 10 VA PUNTO FRONTERA
RESISTENCIA 500 OHM- 70 V - 10 VA PUNTO FRONTERA |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | …. | IEC 60044 – 1/2
7 | Datos técnicos
7.1 | Potencia | VA | 10
7.2 | Resistencia | Ohm | 500
7.3 | Voltaje | V | 70
7.4 | Instalación |  | En interior
7.5 | Operación |  | Continua
7.6 | Vida útil | años | 15
8 | Presentación de muestra |  | No
9 | Garantía después de puesta en servicio | Años | 1
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL