## ...
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencia
CELULA FOTOELECTRICA 1800 VA (105 - 130 V) |  |  |  |  | Código SIE | F-5A
[5 empty] | Código SAP | 1003306
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 2
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-01-22
[5 empty] | Fecha Actualización | 2021-03-17
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2021-03-17
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de proceso | ….. | (*)
1 | Empresa proveedora | ….. | (*)
2 | Fabricante | ….. | (*)
3 | Marca | ….. | (*)
4 | Modelo | ….. | (*)
5 | País de procedencia | ….. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….. | ANSI C136.10 - 1196, UL 773
7 | Características constructivas
7.1 | Tipo de fotocelda | ….. | Electrónica
7.2 | Tipo de montaje | ….. | Socket
7.3 | Instalación | ….. | Exterior
7.4 | Color | ….. | Naranja
7.5 | Dimensiones | mm | (*)
7.6 | Grado de protección ambiental | IP | 67
7.7 | Visor fotocelda con protección UV | ….. | Requerido
7.8 | Datos técnicos en alto o bajo relieve | ….. | Requerido
7.9 | Indicar grabado año de fabricación y código de lote | ….. | Requerido
7.1 | Carcasa (**) | ….. | Empaque de polipropileno estabilizado UV con orientación al Norte
7.11 | Peso máximo | gr | 110 - 130
8 | Características eléctricas
8.1 | Voltaje de operación ideal | V | 105 - 130
8.2 | Voltaje Nominal | V | 120
8.3 | Frecuencia | Hz | 60
8.4 | Potencia Nominal de la carga mínima | VA | 1800
8.5 | Capacidad de carga | VA | 1000
8.6 | Consumo máximo | W | 1.2
8.7 | Protección contra sobre voltaje | MOV | ≥300 Joules 20 kA / 5kV
8.8 | Resistencia dieléctrica | kV | ≥5
8.9 | Vida promedio en ciclos de operación encendido / apagado |  | >10000
8.1 | Nivel de encendido nominal | lux (Fc) | 16 ± 6 luxes (1.5 fc ± 0.5 fc)
8.11 | Nivel de apagado nominal | lux (Fc) | 65 ( 6 Fc)
8.12 | Temperatura ambiente mínima y máxima de operación | °c | -40 / + 70
8.13 | Relación encendido - Apagado | s | 1 : 4
8.14 | Retardo de apagado | s | 0.5 a 5
8.15 | Características enclavamiento interno | ….. | Fail OFF (normalmente abierto)
9 | Certificado de aprobación de ensayos de laboratorio | ….. | ***
10 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) | ….. | Requerido
11 | Certificación UL o similar | ….. | ***
12 | Embalaje | ….. | *Ver descripción*
13 | Norma de transporte y embalaje | ….. | ISO 780: 2016
14 | Presentación de muestra | ….. | Requerida
15 | Garantía | Años | ≥6
* A indicar por el oferente
** Se permitirá una tolerancia de ± 5 mm
*** Campo con información Obligatoria ( Omitir este campo, puede llevar su oferta a descalificación)
Nota 1: La información plasmada por el ofertante en la ficha técnica de datos garantizados, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo. (De no cumplir con esta condición su oferta será rechazada)
Nota 2: El empaque y el producto terminado debe tener impreso o plasmada la siguiente información: Fabricante, modelo, voltaje de operación, corriente de operación, potencia nominal, grado de protección, temperatura nominal de correlación corregido, (de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuestro Almacén) potencia nominal, grado de protección, temperatura nominal de correlación corregido, ( de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuestro almacén)
Fecha de Licitación:
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
3- Una vez evaluada la marca y modelo descritos en la oferta, no se aceptara cambios de marcas ni de modelos para ser entregados a la distribuidora.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicana, cumplirán y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración