## ...
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
referencias
RESISTENCIA DE 0.25 OHMIOS-5 AMP- 6.25VA. |  |  |  |  | Código SIE
Código SAP
[5 empty] | Elaborado | normas tecnicas
Versión
[5 empty] | Fecha de Creación | 2015-04-13
[5 empty] | Fecha Actualización | 2018-06-20
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2018-06-20
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de procedencia | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayo
6 | Características constructivas | …. | IEC 60044 – 1/2
6.1 | Potencia | VA | 6.25
6.2 | Resistencia | OHM | 0.25
6.3 | Corriente | Amp. | 5
6.4 | Instalación | Amp. | En interior
6.5 | Vida Util |  | 15 años
6.6 | Operación |  | Continua
7 | Prsentacion de muestra |  | Si
8 | Garantia | Años | 1
* A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.