## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
PICA DE PUESTA A TIERRA 5/8’’ X 8’
HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas aplicables | …. | ASTM A370, NEMA GR 1, ASTM B187
7 | Características Constructivas
7.1 | Material | …. | Acero
7.2 | Recubrimiento | …. | Cobre
7.3 | Espesor de recubrimiento | micrones | 254 (10mils)
7.4 | Longitud | mm(pie) | 2440 mm (8’)
7.5 | Diámetro | mm(pulg) | 15.8 mm (5/8’’)
7.6 | Diámetro rango | mm | 14.1 - 14.3
7.7 | Forma de la varilla | …. | sin rosca
8 | Garantía | Años | 2
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL