## Modelo
PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS ARMARIO DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA
Nota: Los requerimientos indicados en esta PDTG se complementan con las especificaciones técnicas de Servicios Auxiliares, por lo que deben revisarse en conjunto.
ARMARIO DE SERVICIOS AUXILIARES DE CORRIENTE CONTINUA |  |  |  |  | HOJA 1 DE 1
Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | OBSERVACIONES
1 | Información del Suplidor y Fabricante
1.1 | Suplidor |  | (*)
1.2 | Fabricante |  | (*)
1.3 | Marca |  | (*)
1.4 | Modelo |  | (*)
1.5 | País de origen |  | (*)
1.6 | Norma |  | IEC 60370
2 | Características constructivas
2.1 | Modo de construcción |  | Acero barnizado, tropical interior
2.2 | Grado de protección |  | IP 52
2.3 | Potencia de calefactor | W | (*)
2.4 | Autosoportado |  | Requerido
2.5 | Dimensiones
2.5.1 | Altura | mm | (*)
2.5.2 | Ancho | mm | (*)
2.5.3 | Profundidad | mm | (*)
2.6 | Medidor de corriente |  | Requerido
2.7 | Medidor de tensión |  | Requerido
2.8 | Indicadores
2.8.1 | Indicador de sobretensión |  | Requerido
2.8.2 | Indicador de baja tensión |  | Requerido
2.8.3 | Indicador de falla en el rectificador |  | Requerido
2.8.4 | Indicador de falla a tierra |  | Requerido
3 | Características Eléctricas
3.1 | Interruptores Termomagnéticos con contactos auxiliares |  | Requerido
3.2 | Ampacidad de barras | A | Requerido
3 | Garantía después de la puesta en servicio | años | 3
NOTA:
1) | Aun cuando no se indiquen datos en la columna "requerido", el proponente consignará sin omisión sus propios datos, los que pasarán a ser los garantizados por el oferente. (*) = A indicar por el oferente
2) | La planilla de datos garantizados debe ser firmada y sellada en todas y cada una de las páginas por el fabricante y/o el oferente.
3) | La información plasmada por el ofertante en la PDTG, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo.
FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL