## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
ARMARIO PARA INSTALACION EN PUNTO DE FRONTERA |  |  |  |  | Código SIE
Código SAP
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2018-06-28
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2018-06-28
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas | …. | ASTM D4541; ANSI 61; NEMA 4X
7 | Características constructivas
7.1 | Tejadillo | …. | de poliéster auto Extinguible, reforzado con fibra de vidrio, autoventilado con rejilla Anti- Insectos
7.2 | Envolvente: |  | de poliéster, reforzado con fibra de vidrio
7.3 | Cierre: |  | Triangular de triple acción con bloqueo de candado
7.4 | Placa base: |  | para montaje de equipo de medida y accesorios
7.5 | Borna: |  | comprobación Contadores, elementos
7.6 | Canaleta: |  | de PVC para conducción de cables
7.7 | Velo: |  | transparente de policarbonato de 3mm precintable.
7.8 | Ventanilla: |  | : precintable de policarbonato transparente (acceso al Maximetro).
7.9 | Otros accesorios: |  | Con interruptor Breaker.
Tortillería de latón para fijación de los conductores. Cableado del conductor en cobre tipo H07Z-R de acciones y colores normalizados.
8 | Dimensiones:
8.1 | Alto: | mm | 1000
8.2 | Ancho: | mm | 750
8.3 | Profundidad: | mm | 300
9 | Marcas |  | Base etiquetada resultando los siguientes datos: Nombre de la empresa EDESUR sobre relieve. .
10 | Presentación de muestra |  | (**)
11 | Garantía de fabricacion | Años | 2
| Uso al que va destinado |  | Alojamiento de medidores
(*) A indicar por el oferente
(**) Entregar muestra en caso de ser adjudicado.
Fecha de Licitación:
……………………………………………………
Fecha de la oferta
| ………………………………………………… |  |  |  | …………………………………
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embajaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración