## ...
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIA
IPU, EXTERNAL, 3 PHASE |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 2002974
[5 empty] | Elaborado | Normas Tecnicas
[5 empty] | Versión | 2
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-03-09
[5 empty] | Fecha Actualización | 2022-08-09
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2022-08-09
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Nnumero de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de procedencia | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayo | ….
6 | Especificaciones técnicas: | ….
6.1 | Tres trasformadores de corriente: | …. | con relación de trasformación 1000/5
6.2 | Capacidad de corriente devanado primario: | A | 5
7 | Modo de detección: | ….
7.1 | Carga efectiva: | Ω | 0.0055 por fase
7.2 |  | …. | [n²R=(5/1000)² 220Ω]
7.3 | Construcción de CT | …. | del IPU
7.4 | bobinado secundario: | …. | relación de 1000 ± 2 Vueltas, en base a una corriente de secundario continua de 250 mA a 85 º C.
8 | Certificado ISO (vigente y verificable) | …. | Requerido
9 | Presentación de muestra | …. | No
10 | Garantía | Años | 3
* A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.