## ...
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
RESISTENCIA 500 OHM- 70 V - 10 VA PUNTO FRONTERA |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1010033
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-03-09
[5 empty] | Fecha Actualización | 2018-07-10
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2018-07-10
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Modelo | …. | (*)
4 | País de procedencia | …. | (*)
5 | Norma de fabricación y ensayo | …. | IEC 60044 – 1/2
6 | Especificaciones técnicas:
6.1 | Potencia : | VA | 10
6.2 | Resistencia : | Ohm | 500
6.3 | Voltaje: | V | 70
6.4 | Instalación |  | En interior
6.5 | Operación |  | Continua
6.6 | Vida útil | años | 15
7 | Presentación de muestra |  | No
8 | Garantía | Años | 1
* A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
Fecha de la oferta
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente.
2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta tabla de Datos Garantizados.